**СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ АБОНЕНТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО 2019 ГОДА**

 В соответствии со ст. 23 Федерального Закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» администрация ЗАТО Солнечный приводит сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории ЗАТО Солнечный.

 В рамках проведения производственного контроля качества питьевой воды, проводимого Федеральным государственным учреждением здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии № 141, в соответствии с выданными экспертными заключениями.средние уровни показателей проб питьевой воды, отобранных в течение календарного 2019 года составляют:

**ФЕВРАЛЬ**

 Пробы воды питьевой в точках отбора: станция водоподготовки перед поступлением в распределительную сеть, администрация ЗАТО Солнечный, дом № 12 кв.6 (санузел), детский сад № 1 столовая (пищеблок), СОШ 1 этаж (санузел), аптека дом № 40 А (санузел), гостиница № 1 дом 18 (санузел), артскважина № 12 МП ЖКХ ЗАТО Солнечный **соответствуют** требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по исследованным химическим показателям и микробиологическим показателям.

**МАРТ**

 Вода систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в точках отбора : станция водоподготовки перед поступлением в распределительную сеть (холодная), СОШ 1 этаж (санузел), аптека дом № 40 А, д. 12 (санузел), администрация ЗАТО Солнечный (санузел), детский сад № 1 (горячий цех) **соответствует требованиями** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по органолептическим, микробиологическим показателям, pH, массовой концентрации железа, суммарной концентрации сероводорода.

**АПРЕЛЬ**

 Пробы воды питьевой в точках отбора: станция водоподготовки перед поступлением в распределительную сеть, СОШ 1 этаж (санузел), аптека дом № 40 А (мойка), д. 12, кв. 6 (кухня, мойка), администрация ЗАТО Солнечный (санузел), детский сад № 1 (горячий цех) **соответствуют** требованиям п. 3.3, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по исследованным химическим показателям и микробиологическим показателям, по показателям содержания никеля, цинка, хрома.

 Проба воды питьевой в точках отбора: артскважина № 12, **не соответствует требованиям** п.3.4.1., п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» **по показателю: концентрация сероводорода.**

**МАЙ**

 Пробы воды хозяйственно-питьевого назначения (холодная) в точках отбора: станция водоподготовки перед поступлением в распределительную сеть, котельная МП ЖКХ ЗАТО Солнечный **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по исследованным химическим показателям и микробиологическим показателям.

**ИЮНЬ**

 Вода систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в точках отбора : станция водоподготовки 2-го подъема перед поступлением в распределительную сеть (холодная), котельная МП ЖКХ в месте поступления в СЦГВ **соответствует требованиями** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по органолептическим, микробиологическим показателям, pH, массовой концентрации железа, суммарной концентрации сероводорода.

**ИЮЛЬ**

 Вода систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в точках отбора : станция водоподготовки перед поступлением в распределительную сеть (холодная), котельная МП ЖКХ в месте поступления в СЦГВ **соответствует требованиями** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по органолептическим, микробиологическим показателям, pH, массовой концентрации железа, суммарной концентрации сероводорода.

**АВГУСТ**

 Пробы воды питьевой в точках отбора: артезианская скважина №12, станция водоподготовки перед поступлением в распределительную сеть, котельная МП ЖКХ в месте поступления в СЦГВ, СОШ 1, аптека дом № 40 А, д. 12, кв. 6, администрация ЗАТО Солнечный, детский сад № 1 **соответствуют требованиям** п. 3.3, п. 3.4.1, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по исследованным органолептическим, микробиологическим показателям, pH, массовой концентрации железа, суммарной концентрации сероводорода.

**СЕНТЯБРЬ**

 Пробы воды питьевой в точках отбора: котельная МП ЖКХ в месте поступления в СЦГВ **соответствуют требованиям** п. 3.3, п. 3.4.1, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по исследованным органолептическим, микробиологическим показателям, pH, массовой концентрации железа, суммарной концентрации сероводорода.

**ОКТЯБРЬ**

 Пробы воды хозяйственно-питьевого назначения (холодная) в точках отбора: станция водоподготовки перед поступлением в распределительную сеть, котельная МП ЖКХ ЗАТО Солнечный в месте поступления в СЦГВ **соответствуют требованиям** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по исследованным химическим показателям и микробиологическим и органолептическим показателям, показателям суммарной концентрации сероводорода.

 Проба воды питьевой в точках отбора: артскважина № 12, **не соответствует требованиям** п.3.4.1., п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» **по показателю: концентрация сероводорода.**

**НОЯБРЬ**

 Пробы воды хозяйственно-питьевого назначения (холодная) в точках отбора: станция водоподготовки перед поступлением в распределительную сеть, котельная МП ЖКХ ЗАТО Солнечный в месте поступления в СЦГВ, артезианская скважина № 12 **соответствуют требованиям** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»по исследованным химическим показателям и микробиологическим и органолептическим показателям, показателям суммарной концентрации сероводорода.